
SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONCESJI NA USŁUGI

„Koncesja na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę
 i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kiszkowo na okres 3 lat od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2018 roku”

z urządzeń (sieci wodociągowo-kanalizacyjnej) 
stanowiących własność Gminy Kiszkowo 

I. Przedmiot specyfikacji technicznej

1. Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące prowadzenia działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kiszkowo.

1.1. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana do ogłoszenia koncesji na usługi j.w.

1.2. Zakres usługi

Przedmiotem koncesji jest świadczenie przez koncesjonariusza usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kiszkowo 
w wykonaniu zadania własnego jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 123 z 2006r., poz. 858 ze zm.) w oparciu o instalacje wodociągowe i kanalizacyjne wraz z uzbrojeniami i urządzeniami, którymi jest dostarczana woda lub są odprowadzane ścieki, a będącymi własnością gminy Kiszkowo i przekazane do użytkowania koncesjonariuszowi ( załączniki  do specyfikacji ) .

Zarządzanie siecią wodno-kanalizacyjną w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Wartość koncesji na usługi zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z 09 stycznia 2009r. o koncesji na roboty budowlane i usługi – 2.380 000.- zł netto (dwa miliony trzystaosiemdziesiąt zł

W ramach koncesji Koncesjodawca wymaga:

1) zaopatrzenia w wodę i odbiór ścieków odbiorców usług na terenie gminy Kiszkowo zgodnie z normami i przepisami prawa dotyczącymi jakości wody pitnej 
i odprowadzanych ścieków,

2) ciągłości i niezawodności usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbiór ścieków,

3) zarządzania siecią wodociągowo-kanalizacyjną i oczyszczalniami ścieków na terenie gminy Kiszkowo w sposób zapewniający sprawność przesyłową i technologiczną sieci, oraz oczyszczalni zgodnie z załącznikiem do specyfikacji do specyfikacji,

4) remontów sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków oraz konserwacji urządzeń zapewniających zdatność do użytku i osiągania wymaganych odrębnymi przepisami zdatności technologicznej,

5) sporządzania i przedstawiania Radzie Gminy, uprzednio pisemnie zaakceptowanych przez koncesjodawcę projektów taryf na zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków, w tym pobieranie opłat od użytkowników (odbiorców) pobierania od odbiorców usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbiór ścieków  (opłat) za dostarczoną wodę i odebrane ścieki zgodnie z Taryfą z  tym, że w okresie od 1 stycznia 2016r do 30 kwietnia 2016r obowiązywać będą opłaty za wodę i odbiór ścieków wg aktualnie obowiązującej Taryfy do 30 kwietnia 2016r.

6) utworzenia obsługi (bazy transportowo-sprzętowo-obsługowej) na terenie gminy Kiszkowo, w terminie nie późniejszym niż w dniu podpisania umowy na świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbiór ścieków,

7) prowadzenia windykacji należności – opłat za zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków od odbiorcy,

8) udzielania ewentualnych poręczeń za zobowiązania koncesjodawcy, w tym kredytów, w związku z pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej( w okresie obowiązywania umowy),

9) w terminie 2 miesięcy od zawarcia umowy przedłożenia pozwoleń wodno-prawnych na korzystanie z wód i odprowadzanych ścieków na koncesjonariusza,

10) przeprowadzania – zlecania badań jakości wody i przechowywania ich zgodnie 
z odrębnymi przepisami prawa,

11) poddawania się okresowej kontroli przez koncesjodawcę,

12) przestrzegania regulaminu w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków na terenie gminy Kiszkowo,

13) zawieranie umów pisemnych  z odbiorcami na zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków,

14) ponoszenia wszelkich kosztów związanych z przedmiotem koncesji a

w szczególności : -
ubezpieczenia od OC przedmiotu koncesji – zaopatrzenia w wodę i odbiór ścieków  na kwotę  nie mniejszą niż :150 000,- zł (stopięćdziesiąt  tysięcy złotych) na dany rok kalendarzowy,

-
opłaty za energię elektryczną,

-
opłaty za dozór techniczny,

-
opłaty za badania wody i ścieków,

-
opłaty za legalizacje wodomierzy,

-
wszelkie ewentualne koszty jak i uiszczanie opłat za korzystanie ze środowiska, pobór wody, opłaty publiczno - prawne , podatki,remonty, konserwacje, przeglądy,materiały, analizy, badania jakościowe, pozwolenia itp.

II.
1.
Infrastruktura Koncesjodawcy w zakresie przedmiotu koncesji

Koncesjodawca posiada urządzenia przesyłowe:

1.1. Sieć wodociągowa o długości 109,8 km.

1.2. Sieć kanalizacyjna 24,3 km,

Urządzenia usytuowane są na działkach i stanowią własność gminy Kiszkowo.

Wykaz s stanowi załącznik do specyfikacji.

Uwaga: w skład przedmiotu koncesji nie wchodzą urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków niewykazane w załącznikach do specyfikacji technicznej.

1.3. Oczyszczalnie ścieków: Kiszkowo – przepustowość oczyszczalni ścieków 409m3/dobę

Turostowo – przepustowość oczyszczalni ścieków 60m3/dobę,

1.4. Stacje uzdatniania wody: Sławno, Rybno Wielkie, Łagiewniki Kościelne, Łubowiczki, Turostowo, Dąbrówka Kościelna.

1.5. Ilość odbiorców wody – 940 (ok.) 

1.6. Ilość odbiorców (przyłączy) urządzeń kanalizacyjnych 345 (ok.).

2. Obecnie zaopatrzeniem w wodę i odbiorem ścieków na terenie gminy Kiszkowo jest Koncesjonariusz - Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rybnie Wielkim, która posiada pozwolenia wodno-prawne z terminem ważności:

· Ujęcie Sławno


07 sierpnia 2021r.

· Ujęcie Łubowiczki

07 luty 2022r.

· Ujecie Łagiewniki

kwiecień 2024r.

· Ujęcie Rybno W.

marzec 2023r.

· Ujęcie Turostowo

wrzesień 2024r.

· Ujęcie Dąbrówka K.

kwiecień 2016r.

· Oczyszczalnia Kiszkowo
31 grudnia 2015r.

· Oczyszczalnia Turostowo
31 grudnia 2015r.


3. Ilość hydrantów na terenie gminy – ok. 400 szt

4. Sprzedaż wody za lata w m3:

rok
ilość


2012
199.096 m3


2013
191.294 m3


2014
209.349 m3


5. Zrzut ścieków w latach:

rok
ilość


2012
121.565 m3


2013
133.313 m3


2014
125.916 m3


III.
Wymagania Koncesjodawcy od Koncesjonariusza

1. Stosowanie i przestrzeganie przepisów w szczególności (wg stanu prawnego na dzień ogłoszenia):

1/
ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tejże ustawy (Dz. U. 2015r. poz. 139 ze zm.)

a w szczególności:

2/Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29.o3.2007r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007r Nr 61, poz. 417 zm: Dz.U. 2010r. Nr 72 poz. 466),

3/
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków  obowiązujący na terenie gminy Kiszkowo,

4
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 14.01.2002r w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. z 2002r Nr 8 poz. 70),

5/
ustalania Taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków stosownie z przepisami prawa.- Rozporządzenia Ministra Budownictwa z 28.06.2006 r w sprawie określania taryf …….(Dz.U. z 2006r nr 127, poz.886),

6/
regulamin zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków na terenie Gminy Kiszkowo.

2. Koncesjonariusz w szczególności:

2.1. ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem, oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, 
a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków,

2.2. zobowiązany jest do prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody,

2.3. zawiera umowy pisemne z odbiorcą usług, którego nieruchomość została przyłączona do sieci i wystąpił z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy,

2.4. utworzy bazę transportowo-sprzętowo-obsługową  na terenie gminy Kiszkowo,

2.5. przeprowadza remonty sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz konserwację urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, remonty oczyszczalni i innych urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych zapewniających sprawność techniczną urządzeń zakresie zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków na terenie gminy Kiszkowo,

2.6. pobiera opłaty od odbiorców usług przedmiotu koncesji które stanowi wynagrodzenie za przedmiot koncesji,

2.7. prowadzi windykację należności – opłat od odbiorców usług,

2.8. uzyska wymagane pozwolenia wodno-prawne,

2.9. udzieli ewentualnych poręczeń za zobowiązania Koncesjodawcy, w tym kredytów w związku z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w okresie obowiązywania niniejszej umowy,

2.10. w okresie od 1 stycznia 2016r. do 30 kwietnia 2016r. wg opłaty dotychczasowej Taryfy tj.

za dostawę wody 2,30  PLN brutto,

za odbiór ścieków 3,40 PLN brutto 

2.11. szacowany poziom maksymalny stawek Taryf w okresie obowiązywania umowy ze wskazaniem czynników kosztotwórczych i elementów optymalizacji kosztów operacyjnych tj..:

od 1 maja 2016r do 30 kwietnia 2017r

od 1 maja 2017r do 30 kwietnia 2018rr

od 1 maja 2018r do 30 kwietnia 2019r 

podany w ofercie.

IV.
Odpowiedzialność

Koncesjonariusz ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich w tym odbiorców za wyrządzone szkody w związku ze świadczeniem przez Koncesjonariusza usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na trenie gminy Kiszkowo, 
o którym mowa w art. 3 ustawy z 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w oparciu o instalacje wodociągowe i kanalizacyjne wraz z uzbrojeniami i urządzeniami, którymi jest dostarczana woda lub są odprowadzane ścieki, 
a będącymi własnością gminy Kiszkowo i przekazane do użytkowania Koncesjonariuszowi, za sprawność oczyszczalni ścieków, realizacji dostawy wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz odprowadzanie ścieków w sposób ciągły i niezawodny.

Koncesjonariusz ponosi ryzyko ekonomiczne wykonywania koncesji oraz za ewentualne zagrożenia wystąpienia awarii w związku z przedmiotem koncesji.

Załączniki do specyfikacji:

1.  – wykaz działek gruntowych, na których usytuowane są instalacje wodociągowe i kanalizacyjne,

2. – wykaz instalacji wodociągowych.

3.  – wykaz instalacji kanalizacyjnych.

4. Projekt umowy.

5. Oświadczenia Koncesjonariusza (wzory załącznik od 1-9

Osobą uprawnioną ze strony Koncesjodawcy do udzielania informacji jest:

Jan Palicki, Tel 61 429 70 22, w godz. 8-13

Strona internetowa Urzędu: www.kiszkowo.pl

Kiszkowo, 22 sierpnia 2015r.

Sporządzający: Urząd Gminy Kiszkowo

Zatwierdzam:……………………………….




Wójt Gminy Kiszkowo


