SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU  ROBÓT 

do wykonania renowacji starych budynków 
Rybno Wielkie działka nr 88/4 gmina Kiszkowo 
1. Zamawiający : 

Gmina Kiszkowo
2. Wspólny słownik zamówień publicznych
2.1. Dział – 

45
2.2. Grupa – 
262
2.3. Klasa – 

690
2.4. Kategoria – 
45262690 - 4 - remont starych budynków
3. Część ogólna 

3.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru dotyczącego zadania: remontu starych budynków. Zakres stosowania specyfikacji  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 3.1.
3.2. Zakres robót objętych specyfikacją obejmuje wszystkie     czynności umożliwiające  i mające na celu wykonania remontu starych budynków
3.3. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne                   z obowiązującymi,  odpowiednimi normami.

3.4. Ogólne wymagania, dotyczące robót 

Wykonawcą robót jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z przedmiotem robót, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót wynikających z PN.80/B-10240 oraz poleceniami inspektora nadzoru.

4. Przedmiot i zakres robót budowlanych został przedstawiony 
w kosztorysie nakładów rzeczowych stanowiący integralną cześć niniejszej specyfikacji.
5. Materiały

     Materiały użyte do realizacji w/w zamówienia winny posiadać 
     aprobaty techniczne i certyfikaty.

6. Wymagania dotycząca wykonania i odbioru robót

- skłucie tynków wewnętrznych

- wykonanie nowych tynków wapiennych wewnętrznych

- naprawa względnie wymiana posadzki

- naprawa stolarki okiennej i drzwiowej

- skłucie tynków ospajających się od muru

- wykonanie tynków wapiennych

- renowacja gzymsów, boni, filarów, 

- wykonanie stopni

- naprawa kopuły wraz z pokryciem blachą

- uzupełnienie rzeźb na kopule

- wykonanie izolacji fundamentów

- wykonanie warstwy filtrującej z pospółki i otaczaka

-uporządkowanie terenu wokół kaplicy z wysianiem trawy i posadzeniem drzew

- wykonanie alejek spacerowych

- montaż tablicy informacyjnej i kosza na śmieci

- wykonanie badań konserwatorskich polichromi

Prace należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót.
7. Podstawowe zasady wykonawstwa 

7.1 Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

       sztuką budowlaną oraz z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu
7.2.Prace należy przeprowadzić w temperaturze nie niższej niż 0 
      stopni C

7.1. Kontrola jakości

7.2. Przy odbiorze należy sprawdzić partery techniczne materiałów oraz zgodność aprobaty technicznej certyfikatu z otrzymanym   asortymentem

7.3. Wymagana jakość materiałów winna być potwierdzona przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem 

7.4. Odbiór materiałów powinien obejmować zgodność                           z dokumentacja kosztorysową oraz sprawdzenie właściwości technicznej tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiałów                     z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.
7.5. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości  nie odpowiadają wymaganiom powyższych norm
7.6. Nie należy stosować materiałów po okresie gwarancyjnym  
8. Obmiar robót

Jednostka obmiarową robót – m2  i sztuk
Ilość robót określony został w kosztorysie nakładów rzeczowych załączonym do niniejszej specyfikacji.

9.  Odbiór robót

Roboty poszczególnych warstw jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych.

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:

· sprawdzenie jakości podłoża

· jakość zastosowanych materiałów

· dokładności wykonania poszczególnych robót

odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych robót.

10.   Przepisy dotyczące przedmiotu zamówienia 

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U.           z 2004 Nr 207. poz. 2016 ze zmianami

· Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zmianami

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. Dz.U. Nr 202 poz. 2072/ w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.  Dz.U. Nr 130 poz.1389  w sprawie określenia 
· metod i postaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych         w programie funkcjonalno – użytkowym. 
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